Tabella rifiuti da smaltire

| Fusti n. | Sorgente | Isotopo | Stato fisico | Attività MBq | peso lordo* Kg | note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rifiuti | C-14 | solido | 0,67 | 10,9 |  |
| 1 | Rifiuti | C-14/H-3 | solido | 30,7 (C-14); 3(H-3) | 9,6 | i rifiuti sono confezionati in due buste separate, una per ogni isotopo |
| 1 | Rifiuti | C-14/H-3 | solido | 12 (C-14); 1 (H-3) | 10 | si tratta di 5 taniche vuote da 5L e due contenitori in polistirolo |
| 1 | Rifiuti | C-14/H-3 | vials con liquido | 370,45 (C-14); 32 (H-3) | 8,0 | le vials sono confezionate in due buste separate, una per ogni isotopo e inserite nella stessa tanica |
| 1 | Rifiuti | H-3 | liquidi | 4 |  | si tratta di una tanica da 5 L il cui contenuto pesa 1,2kg |
| 1 | Rifiuti | C-14 | liquidi | 1,6 | 22,0 |  |
| 1 | Frigorifero LPH 55X54X120 |  |  |  |  |  |